## DPlus
MODELLO DPLUS
D.Lgs. 121 del 03/09/2020 Allegato 4 - paragrafo 2 - tabella 5 come modificato dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, Decisione 2014/955/UE, Regolamento 2019/1021del 20 giugno 2019 e s.m.i., Regolamento UE/2016/1179, Decisione UE/2017/997
Parametro | U.M. | Metodo (DM n. 381 del 27/09/2010) | Limiti
pH | pH
Stato fisico
Colore | -
Residuo secco a 105 °C | % | UNI EN 14346:2007 | ≥ 25
Umidità | %
Solidi totali fissi | %
Densità apparente | g/mL
Infiammabilità | Secondi
Alluminio e composti come Al | mg/Kg
Antimonio e composti come Sb | mg/Kg
Argento e composti come Ag | mg/Kg
Arsenico e composti come As | mg/Kg
Bario e composti come Ba | mg/Kg
Berillio e composti come Be | mg/Kg
Bismuto e composti come Bi | mg/Kg
Boro e composti come B | mg/Kg
Cadmio e composti come Cd | mg/Kg
Cobalto e composti come Co | mg/Kg
Cromo VI e composti come Cr | mg/Kg
Cromo totale e composti come Cr | mg/Kg
Ferro e composti come Fe | mg/Kg
Manganese e composti come Mn | mg/Kg
Mercurio e composti come Hg | mg/Kg
Molibdeno e composti come Mo | mg/Kg
Nichel e composti come Ni | mg/Kg
Piombo e composti come Pb | mg/Kg
Rame e composti solubili come Cu | mg/Kg
Rame totale e composti come Cu | mg/Kg
Selenio e composti come Se | mg/Kg
Stagno e composti come Sn | mg/Kg
Tallio e composti come Tl | mg/Kg
Tellurio e composti come Te | mg/Kg
Vanadio e composti come V | mg/Kg
Zinco e composti come Zn | mg/Kg
Benzene | mg/Kg
Toluene | mg/Kg
Etilbenzene | mg/Kg
Xileni isomeri | mg/Kg
Stirene | mg/Kg
Diclorometano | mg/Kg
1,2 Dicloroetano | mg/Kg
1,1,2 Tricloroetano | mg/Kg
1,2 Dicloropropano | mg/Kg
1,1,1-tricloroetano | mg/Kg
Tricloroetilene | mg/Kg
Tetracloroetilene | mg/Kg
Pentacloroetano | mg/Kg
PCB (D.Lgs. 209/99) | mg/Kg |  | ≤ 10
Fenoli volatili (come indice fenolo) | mg/Kg
Idrocarburi C<12 | mg/Kg
Idrocarburi >C12 | mg/Kg
Benzo(a)antracene | mg/Kg
Benzo(a)pirene | mg/Kg
Benzo(b)fluorantene | mg/Kg
Benzo(k)fluorantene | mg/Kg
Benzo(g,h,i)perilene | mg/Kg
Pirene | mg/Kg
Crisene | mg/Kg
Dibenzo (a,e) pirene | mg/Kg
Dibenzo (a,l) pirene | mg/Kg
Dibenzo (a,i) pirene | mg/kg
Dibenzo (a,h) pirene | mg/Kg
Dibenzo(a,h)antracene | mg/Kg
Indenopirene | mg/Kg
Aldrin | mg/Kg |  | ≤ 50
Clordano | mg/Kg |  | ≤ 50
Dieldrin | mg/Kg |  | ≤ 50
Endrin | mg/Kg |  | ≤ 50
Heptaclor | mg/Kg |  | ≤ 50
Esaclorobenzene | mg/Kg |  | ≤ 50
Mirex | mg/Kg |  | ≤ 50
Toxafene | mg/Kg |  | ≤ 50
DDT | mg/Kg |  | ≤ 50
Clordecone | mg/Kg |  | ≤ 50
HCH, compreso il Lindano | mg/Kg |  | ≤ 50
Esabromobifenile | mg/Kg |  | ≤ 50
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri | mg/Kg |  | ≤ 100
1, 3 Butadiene | %
Benzene | %
Benzo(a)antracene | %
Benzo(a) pirene | %
Benzo(e)acefenantrilene | %
Benzo(j)fluorantene | %
Benzo(e) pirene | %
Benzo(k)fluorantene | %
Crisene | %
Dibenzo (a,h) antracene | %
TEST DI CESSIONE UNI EN 12457
Arsenico | mg/L As | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 0,2
Bario | mg/L Ba | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 10
Cadmio | mg/L Cd | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 0,1
Cromo totale | mg/L Cr | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 1
Rame | mg/L Cu | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 5
Mercurio | mg/L Hg | UNI EN 1483:2008 | ≤ 0,02
Molibdeno | mg/L Mo | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 1
Nichel | mg/L Ni | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 1
Piombo | mg/L Pb | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 1
Antimonio | mg/L Sb | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 0,07
Selenio | mg/L Se | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 0,05
Zinco | mg/L Zn | UNI EN ISO 11885:2009 | ≤ 5
Cloruri | mg/L Cl | UNI EN ISO 10304-1:2009 | ≤ 2500
Fluoruri | mg/L F | UNI EN ISO 10304-1:2009 | ≤ 15
Solfati | mg/L SO4 | UNI EN ISO 10304-1:2009 | ≤ 5000
DOC | mg/L C | UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 1484:1999 | ≤ 100 *
Esaclorobutadiene | mg/Kg |  | ≤ 100
Pentaclorobenzene | mg/Kg |  | ≤ 50
Endosulfan | mg/Kg |  | ≤ 50
Naftaleni policlorurati (PCNs) | mg/Kg |  | ≤ 10
Paraffine clorurate a catena corta- PCAs(C10-C13) | mg/Kg |  | ≤ 10000
Tetra,Penta,Esa,Epta,Decabromodifeniletere (PDBE) | mg/Kg |  | ≤ 1000
Acido perfluottano sulfonato PFOS | mg/Kg |  | ≤ 50
Esabromociclododecano | mg/Kg |  | ≤ 1000
Potere Calorifico Inferiore | Kj/Kg | calcolo | -
TDS | mg/L | UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2008 | ≤ 10000
IRDP ** | mg O2/kg SV h | UNI/TS 11184 | -
* il limite di concentrazione del DOC non si applica ai codici CER 190801 E 190802
** su richiesta

## Giudizio
NOTA AL RAPPORTO DI PROVA N° ___________ del __________
Matrice :
Produttore :
Provenienza :
Punto di prelievo :
Indirizzo :
Comune :
Data prelievo :
Campionato da :
Codice CER attribuito dal produttore:
In riferimento alla provenienza dichiarata dal produttore (Decisione 2000/532/CE eDecisione 955/2014) il campione di rifiuto* in oggetto risulta:
NON PERICOLOSO
Pericolosità:
Codice CER :
conforme ai limiti previsti dal D. Lgs. 121 del 03/09/2020, Allegato 4, paragrafo 2, tabella 5 come modificato all’Allegato, parte 1 della Legge n. 126 del 13/10/2020 (conversione del D. L. n. 104 del 14/08/2020).
Il giudizio è stato elaborato con riferimento a:
*ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1179 e della Decisione UE/2017/997, sebbene non applicabili ai rifiuti con codice CER non pericoloso assoluto, si esclude la caratteristica di pericolo HP14; sono inoltre rispettati i valori limite di concentrazione degli inquinanti organici persistenti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1021 del 20/06/2019 e regolamento (UE) 2019/636 del 23/04/2019