## Foglio3
MODELLO R
D. Lgs. 99/92, Articolo 41 legge 130 del 16/11/2018,
Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 10/02/2009 (Regione Veneto)
Deliberazione n. X/2031 del 01/07/2014 e s.m.i. (Regione Lombardia)
Deliberazione della Giunta Regionale 326 del 04/03/2019 (Regione Emilia Romagna)
Parametro |  | Unità di misura | Limite | Riferimenti normativi
pH |  | Unità pH | > 5,5 | D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009 (per limite)
Residuo secco a 105 °C |  | % |  | D. Lgs. 99/92
Residuo secco a 600 °C |  | % | - | Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Solidi Totali Volatili |  | % ss
Grado di umificazione (DH%) |  | DH% | - | D. Lgs. 99/92
Salinità |  | Meq/100g ss | ≤ 200 | Allegato B D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009 + Allegato 1 D.G.R. 326 del 04/03/2019 (Regione Emilia Romagna)
Indice SAR (da ricercare se il valore della salinità è > 50) |  |  | ≤ 20 | Allegato 1 D.G.R. 326 del 04/03/2019 (Regione Emilia Romagna)
Carbonio organico |  | % ss | ≥ 20 | D. Lgs. 99/92
Azoto totale |  | % ss | ≥ 1,5 | D. Lgs. 99/92
Fosforo totale |  | % ss | ≥ 0,4 | D. Lgs. 99/92
Potassio totale |  | % ss |  | D. Lgs. 99/92
Rapporto C/N |  | - | <25 | Allegato B D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009
Arsenico |  | mg/Kg s.s. | < 20 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Cadmio |  | mg/kg ss | ≤ 20 | D. Lgs. 99/92
Cromo totale |  | mg/kg ss | < 200 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Cromo VI |  | mg/kg ss | < 2 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Mercurio |  | mg/kg ss | ≤ 10 | D. Lgs. 99/92
Nichel |  | mg/kg ss | ≤ 300 | D. Lgs. 99/92
Piombo |  | mg/kg ss | ≤ 750 | D. Lgs. 99/92
Rame |  | mg/kg ss | ≤1000 | D. Lgs. 99/92
Zinco |  | mg/kg ss | ≤ 2500 | D. Lgs. 99/92
Berillio |  | mg/kg ss | ≤ 2 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Molibdeno |  | mg/kg ss
Cobalto |  | mg/kg ss
Selenio |  | mg/Kg s.s. | ≤10 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Salmonella |  | MPN/g ss | ≤ 1000 | D. Lgs. 99/92
IPA | Acenaftene | mg/kg s.s. |  | Allegato B D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009 + Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Fenantrene
Fluorene
Fluorantene
Pirene
Benzo[j]fluorantene
Indeno [1,2,3-c,d]pirene
Dibenzo (a,h) antracene
Benzo[a]pirene
Benzo(g, h, i,) perilene
Benzo [a] antracene
Benzo[e]pirene
Benzo[b]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[b-j-k]fluorantene
Crisene
Dibenzo (a,e) pirene
Dibenzo (a,l) pirene
Dibenzo (a,i) pirene
Dibenzo (a,h) pirene
| IPA Totali | mg/Kg ss | ∑ < 6
Naftalene |  | mg/kg ss
Antracene |  | mg/kg ss
Perilene |  | mg/kg ss
PCB | PCB-118 - 2,3',4,4',5 Pentaclorobifenile | mg/kg s.s. |  | Allegato B D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009 + Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
PCB-28 - 2,4,4' Triclorobifenile
PCB-52 - 2,2',5,5' Tetraclorobifenile
PCB-101 - 2,2',4,5,5' Pentaclorobifenile
PCB-138 - 2,2',3,4,4',5' Esaclorobifenile
PCB-153 - 2,2',4,4',5,5' Esaclorobifenile
PCB-180 - 2,2',3,4,4',5,5' Eptaclorobifenile
PCB-77 - 3,3',4,4' Tetraclorobifenile
PCB-81 - 3,4,4',5 Tetraclorobifenile
PCB-105 - 2,3,3',4,4' Pentaclorobifenile
PCB-114 - 2,3,4,4',5 Pentaclorobifenile
PCB-123 - 2',3,4,4',5 Pentaclorobifenile
PCB-126 - 3,3',4,4',5 Pentaclorobifenile
PCB-156 - 2,3,3',4,4',5 Esaclorobifenile
PCB-157 - 2,3,3',4,4',5' Esaclorobifenile
PCB-167 - 2,3',4,4',5,5' Esaclorobifenile
PCB-169 - 3,3',4,4',5,5' Esaclorobifenile
PCB-189 - 2,3,3',4,4',5,5' Eptaclorobifenile
PCB-95 - 2,2',3,5',6 Pentaclorobifenile
PCB-99 - 2,2',4,4',5 Pentaclorobifenile
PCB-110 - 2,3,3',4',6 Pentaclorobifenile
PCB-128 - 2,2',3,3',4,4' Esaclorobifenile
PCB-146 - 2,2',3,4',5,5' Esaclorobifenile
PCB-149 - 2,2',3,4',5',6 Esaclorobifenile
PCB-151 - 2,2',3,5,5',6 Esaclorobifenile
PCB-170 - 2,2',3,3',4,4',5 Eptaclorobifenile
PCB-177 - 2,2',3,3',4,5',6' Eptaclorobifenile
PCB-183 - 2,2',3,4,4',5',6 Eptaclorobifenile
PCB-187 - 2,2',3,4',5,5',6 Eptaclorobifenile
| Sommatoria PCB | mg/kg s.s. | ∑ < 0,8
PCB |  | mg/Kg ss | ≤ 0,8 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
PCDD | Policloro-dibenzodiossine |  |  | Allegato B D.G.R. Veneto n. 235 del 10/02/2009 + Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
PCDF | Policloro-dibenzofurani
sommatoria PCDD e PCDF | Policloro-dibenzodiossine/furani | ng I- TE/Kg s.s. | < 50
Idrocarburi (C10 - C40) |  | mg/Kg Tal quale | ≤ 1.000 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
IPA elencati nella Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06 | Benzo [a] antracene | mg/Kg ss |  | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
| Benzo[a]pirene | mg/Kg ss
| Benzo[b]fluorantene | mg/Kg ss
| Benzo[k]fluorantene | mg/Kg ss
| Benzo(g, h, i,) perilene | mg/Kg ss
| Crisene | mg/Kg ss
| Dibenzo (a,e) pirene | mg/Kg ss
| Dibenzo (a,l) pirene | mg/Kg ss
| Dibenzo (a,i) pirene | mg/Kg ss
| Dibenzo (a,h) pirene | mg/Kg ss
| Dibenzo (a,h) antracene | mg/Kg ss
| Indenopirene | mg/Kg ss
| Pirene | mg/Kg ss
| Sommatoria IPA | mg/Kg ss | ∑ ≤ 6
IPA elencati nel Parere ISS n. 36565 del 05/07/2006 e s.m.i. | Benzo[a]pirene | mg/kg | 100 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
| Dibenzo[ah]antracene | mg/kg | 100
| Benzo[e]acefenantrilene | mg/kg | 1000
| Benzo[e]pirene | mg/kg | 1000
| Benzo[j]fluorantene | mg/kg | 1000
| Benzo[k]fluorantene | mg/kg | 1000
| Benzo[a]antracene | mg/kg | 100
| Crisene | mg/kg | 1000
| 1,3 Butadiene | mg/kg | 1000
| Benzene | mg/kg | 1000
PCDD/PCDF + PCB DL |  | ng WHO-TEQ/Kg ss | ≤ 25 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
Toluene |  | mg/Kg ss | ≤100 | Art. 41 Legge 130 del 16/11/2018
DEHP (Bis(2-Etilsesil)ftalato/Di(2-etilesil)ftalato) |  | mg/kg ss | < 100 | Allegato 1 D.G.R. 326 del 04/03/2019 (Regione Emilia Romagna) + Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
NPE | Nonilfenolo | mg/kg ss |  | Allegato 1 D.G.R. 326 del 04/03/2019 (Regione Emilia Romagna) + Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Nonilfenolo Monoetossilato
Nonilfenolo Dietossilato
| Sommatoria NPE | mg/kg ss | ∑ < 50
AOX | Lindano | mg/kg ss |  | Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Endosulfan
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
Clorobenzeni*
| Sommatoria AOX | mg/kg ss | ∑ < 500
Parametri presenti nellap arte "bis" del certificato
Escherichia Coli |  | UFC/g SS | -
SSV/SST |  | % | < 65 | Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Coliformi fecali |  | MPN/g ss | < 10.000 | Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
Test fitotossicità |  | % | ≥ 60 | Tabella A Decreto Dirigenziale n. 6665 del 14/05/2019 (Regione Lombardia)
* Clorobenzeni | Metodi
monoclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
1,2 diclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
1,4 diclorobenzene | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
1,2,4,5 tetraclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
1,2,4 triclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
1,3 diclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
pentaclorobenzene; | EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
esaclorobenzene. | EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014